2020-120000-44-03-000654

津环环评许可表〔2023〕13号

市生态环境局关于对北疆电厂至宁河城区供热管线环境影响报告表的批复

天津中燃热力有限公司：

你单位《关于报批北疆电厂至宁河城区供热管线环境影响报告表的请示》等材料收悉。我局经研究，现批复如下：

一、本工程位于滨海新区和宁河区，主要工程内容包括管线工程和场站工程。管线工程建设内容为从滨海新区北疆电厂至宁河城区敷设DN800~DN900供热管线（一供一回，介质为高温热水），全线整体呈东南至西北走向，共计约26千米，其中滨海新区境内线路长15.6千米，宁河区境内线路长10.4千米。管线工程起点至滨保高速公路段采用架空敷设方式，穿越铁路、高速公路等特殊地段采用机械顶管施工方式，穿越蓟运河采用过桥架空敷设方式（依托原芦台大桥），其余区段均采用直埋敷设方式。场站工程建设内容为在管线敷设沿线新建中继泵站（位于现状浩宇供热站内）和换热站（位于现状沅东供热站内）各1座，中继泵站和换热站的建设仅进行设备安装，不涉及原有建筑物的拆除和新建建筑物，不新增占地。工程总投资77794.34万元，其中环保投资约148万元。

本工程目前已建设完成，现为补办环境影响评价手续。2023年11月13日至2023年11月17日，我局将本工程环境影响报告表在天津市生态环境局网站上进行了公示。在严格落实本工程环境影响报告表明确的各项环保措施的前提下，我局原则同意本工程环境影响报告表总体结论。

二、本工程运营过程中应认真落实各项环保措施，并重点做好以下工作：

1、严格执行天津市生态保护红线相关管理规定和有关主管部门的要求，建立完善的生态环境管理制度并严格落实。

2、合理布置中继泵站、换热站内泵类等噪声设备，并采取严格的隔声、减振降噪措施，确保厂界噪声达标。

3、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置。除污器拦截的铁锈、泥沙等杂质集中收集，定期委托城市管理部门清运处理。

三、加强运营管理，强化责任意识，建立健全相应的环境管理制度。严格落实各项环境风险防范及应急管理措施，有效防范和应对环境风险，杜绝环境污染事故，确保生态环境安全。

四、本工程建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。工程竣工后，应当按照国务院生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行自主验收，验收合格后，方可投入运行。

五、本工程环境影响报告表经批准后，如工程的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当在开工建设之前重新报批本工程的环境影响报告表。

六、本工程应执行以下环境标准：

1、《环境空气质量标准》GB3095-2012  二级；

2、《声环境质量标准》GB3096-2008  1类、2类、3类、4a类；

3、《地表水环境质量标准》GB3838-2002  IV类；

4、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008  1类、4类。

七、我局委托天津市生态环境保护综合行政执法总队、滨海新区生态环境局、宁河区生态环境局，分别对本工程实施“三同时”监督检查和日常监督管理。

八、你单位应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的工程环境影响报告表分别送天津市生态环境保护综合行政执法总队、滨海新区生态环境局、宁河区生态环境局，并依法接受各级生态环境主管部门的监督检查。

九、如本工程建设和运行依法需要其他行政许可的，你单位应按规定办理并取得其他许可后方能开工建设或运行。

此复

2023年11月27日

（此件主动公开）

抄送：天津市规划和自然资源局，天津市应急管理局，天津市生态环境保护综合行政执法总队，滨海新区生态环境局，滨海新区行政审批局，宁河区生态环境局，宁河区行政审批局，天津市生态环境科学研究院