2310-120000-04-01-883387

津环环评许可表〔2024〕3号

市生态环境局关于对黄庄洼蓄滞洪区工程与

安全建设项目环境影响报告表的批复

天津市宝坻区水利工程服务中心：

你单位《关于报批黄庄洼蓄滞洪区工程与安全建设项目环境影响报告表的请示》等材料收悉。我局经研究，现批复如下：

一、本项目位于宝坻区和宁河区的黄庄洼蓄滞洪区。建设内容主要包括：对北围堤、东北围堤以及南围堤治理段进行外围堤达标治理（包括新建北围堤、现有堤防加高加固、设置防洪墙或“土堤+防浪墙”），治理段总长度37.6千米；新建、改造、原址拆除重建外围堤和隔堤建筑物40座；对黄庄洼退水渠、六五干渠、老庄子排干渠及战备渠共计67.6千米的渠道清淤；对长度约8.84千米的Ⅰ区分区滞洪围堤现状泥结碎石路面进行硬化；布置9处分洪口；对部分村级路进行破损维修，总长度66.534千米；在潮阳东路南侧设置保护围堤0.53千米。

本项目总投资110102.4万元，其中环保投资约1240万元。2024年4月7日至2024年4月11日，我局将本项目环境影响报告表在天津市生态环境局网站上进行了公示。在严格落实各项环保措施的前提下，我局原则同意本项目环境影响报告表总体结论。

二、本项目建设和运营过程中应认真落实各项环保措施，并重点做好以下工作：

1、严格落实施工期和运营期生态环境保护措施。施工期应严格落实报告表及相关部门规定的各项环保措施、加强施工管理、合理安排作业时间等，降低对生态环境的不利影响。严格控制施工范围和施工临时占地，对临时性占用的土地，应在工程竣工前恢复或优化原使用功能。

2、减轻施工期对大气环境质量的影响。严格落实《天津市大气污染防治条例》、《天津市重污染天气应急预案》等文件的相关规定。施工场地洒水抑尘、使用智能渣土车、采用商品沥青混凝土，选用合格施工机械设备、做好运行维护；定期对施工机械、运输车辆排放废气进行检测，确保尾气达标排放。采取切实可行的措施控制清淤恶臭。

3、严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》、《天津市环境噪声污染防治管理办法》等相关规定，优化布置施工场地，选用低噪声、低振动的施工机械设备，采取隔声减振措施，设置施工围挡，合理安排施工作业时间及运输车辆走行路线，最大程度降低施工噪声对周围环境的影响。

4、围堰修筑拆除等施工应尽量选择在枯水期进行，加强施工过程管理，降低对地表水环境的影响；施工现场设置隔油沉淀池，施工机械车辆冲洗废水经收集处理后回用于施工场地洒水抑尘；施工期设置移动式环保厕所，定期委托清理粪污。严禁将施工期废水直接向水体排放或平地漫流。

5、施工期废钢筋、拆卸的各类泵阀设备等一般固体废物委托物资回收部门处理，建筑垃圾、工程弃土、弃淤按主管部门要求运至指定的消纳场所处置，施工人员生活垃圾委托当地城市管理部门清运处理，避免二次污染。

6、严格落实《天津市人民政府关于划定禁止使用高排放非道路移动机械区域的通告》及《天津市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》的相关规定，施工单位应使用符合机械禁用区规定及排放标准限值的非道路移动机械。非道路移动机械应进行编码登记并张贴环保标识后方可进出施工现场，同时在“天津市非道路移动机械信息查验”微信小程序上进行记录。建设工程项目优先使用新能源非道路移动机械、渣土运输车、预拌混凝土搅拌车、物料运输车。

三、加强施工及运营管理，强化责任意识，建立健全相应的环境管理制度。严格落实各项环境风险防范及应急管理措施，有效防范和应对环境风险，杜绝环境污染事故，确保生态环境安全。

四、本项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目竣工后，应当按照国务院生态环境主管部门规定的标准和程序，自主进行竣工环境保护验收，验收合格后，方可投入运行。

五、本项目环境影响报告表经批准后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当在开工建设之前重新报批本项目的环境影响报告表。本项目环境影响报告表自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

六、本项目应执行以下环境标准：

1、《环境空气质量标准》GB3095-2012  二级；

2、《地表水环境质量标准》GB3838-2002  IV类、V类；

3、《声环境质量标准》GB3096-2008  1类、3类、4a类；

4、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB15618-2018；

5、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB36600-2018；

6、《恶臭污染物排放标准》DB12/059-2018；

7、《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011。

七、我局委托天津市生态环境保护综合行政执法总队、宝坻区生态环境局、宁河区生态环境局，分别对本项目实施“三同时”监督检查和日常监督管理。

八、你单位应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的环境影响报告表分别送天津市生态环境保护综合行政执法总队、宝坻区生态环境局、宁河区生态环境局，并依法接受各级生态环境主管部门的监督检查。

九、如本项目建设和运行依法需要其他行政许可的，你单位应按规定办理并取得其他许可后方能开工建设或运行。

此复

2024年4月22日

（此件主动公开）

抄送：天津市规划和自然资源局，天津市应急管理局，天津市生态环境保护综合行政执法总队，宝坻区生态环境局，宝坻区行政审批局，宁河区生态环境局，宁河区行政审批局，天津市生态环境科学研究院